Совет   депутатов

ПОВАРЕНСКОГО   сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

(четвертого  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

семнадцатой сессии

с. Поваренка

от 01.02.2013 г.                                  	            № 9

«О принятии Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Поваренского сельсовета   Коченевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, Уставом Поваренского сельсовета, в целях участия и реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», реконструкции и восстановления системы водоснабжения на территории администрации Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, Совет депутатов Поваренского сельсовета,

РЕШИЛ:

1. Принять Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы,  согласно  Приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вести органов местного самоуправления Поваренского сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Глава Поваренского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области                            А.Н. Шипилин

Маляева О.И.

(383)51-37-146

| СОГЛАСОВАНО Глава Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области _____________А.Н.Шипилин | УТВЕРЖДЕНА Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от ___________2013 года №____ _____________Н.Н. Жудикова |
| --- | --- |

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- ПОВАРЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- НА  ПЕРИОД   2014 - 2016г.г.

- 2013 г.

Содержание:

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт инвестиционной программы | 6 |
| 1. | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 9 |
| 2. | Цели и задачи инвестиционной программы | 18 |
| 3. 4. | План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы | 24 25 |
| 5. | Стоимость и источники финансирования проекта | 25 |
| 6. | Риски реализации инвестиционной программы | 28 |
| 7. | Проект инвестиционной программы развития систем водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2014 -2016 годы | 28 |
|  | Заключение | 32 |

Введение

Администрация Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области разработала Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения Поваренского сельсовета   Коченевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы.

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.),  Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказами Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса развития систем коммунальной инфраструктуры - представляет собой программу финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждается представительным органом муниципального образования.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса.

Техническое задание разрабатывается на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, № 1, ст. 10; 02.01.2006, № 1, ст. 21; 05.06.2006, № 23, ст. 2380; 31.07.2006, № 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, № 50, ст. 5279; 25.12.2006, № 52 (I ч.), ст. 5498; 01.01.2007, № 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, № 21, ст. 2455; 30.07.2007, № 31, ст. 4012)

- Федерального закона РФ от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой в соответствие с документами территориального планирования муниципальных образований и утверждаемой представительным органом муниципального образования (далее - программа комплексного развития);

- иных муниципальных правовых актов муниципального образования, определяющих порядок и условия разработки технического задания (при наличии таковых).

Инвестиционная программа разрабатывается на основании (в соответствии):

- Федерального закона РФ от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- условий технического задания на разработку инвестиционной программы, утверждаемого главой муниципального образования в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Инвестиционная программа с включенными в нее мероприятиями:

по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования финансируется за счет средств от надбавок к тарифам для потребителей.

по строительству (реконструкции) и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов финансируется за счет средств от тарифа на подключение (платы за подключение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Надбавка к тарифу для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы развития систем коммунальной инфраструктуры.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

В соответствии с п.13. Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г № 520, тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, - 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности.

Размер платы за подключение определяется как произведение заявленной нагрузки строящегося или построенного объекта (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта) и тарифа на подключение. В случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

При невозможности обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования орган регулирования вправе подготовить предложения по изменению технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса, и направить данное предложение главе муниципального образования (в представительный орган муниципального образования - в случае отсутствия программы комплексного развития).

При утверждении инвестиционных программ органы местного самоуправления заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ.

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

Поваренского сельсовета   Коченевского района Новосибирской области

на период 2014-2016 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный Закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| Заказчик Программы | администрация Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | администрация Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнители Программы | - администрация Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, - МУП Поваренское ЖКХ, - подрядные организации на основе договорных отношений. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают: - 1 очередь (2014г.) - бурение новой скважины с.Поваренка Кашара взамен старой № 15127 в с.Поваренка – 2743,7 тыс.руб. - 2 очередь (2015г) - - замена водопроводных сетей село Поваренка по ул.Заречная (1800м.) – 903, 4 тыс.руб - бурение новой скважины пос.Комихинский взамен старой № 13016 в пос.Комихинский – 2743,7 тыс.руб. 3 очередь (2016г) - замена системы водоснабжения поселок Комихинский по ул.Раздольная (1200м.) – 435,2 тыс.руб. |
| Цель Программы | Разработка и реализация стратегических задач развития системы водоснабжения муниципального образования |
| Задачи Программы | 1. Модернизация и обновление системы водоснабжения на территории Поваренского сельсовета, инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Восстановление и техническое перевооружение основных фондов водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области 4.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельских поселений. 5.Повышение качества услуг, предоставляемых предприятиями коммунального хозяйства. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации инвестиционной Программы составляет: Всего: 6826,0 тыс. руб.: 2014 год: 2743,7 тыс. руб.; 2015 год: 3647,1 тыс. руб.; 2016 год: 435,2 тыс. руб.; 2014 год: 2743,7 тыс.руб . в том числе за счет: - Средства бюджета МО, средства предприятия за счет платы за подключения – 548,7 тыс.руб. или 20,0 %, Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») – 2195,0 тыс.руб. или 80,0 %. 2015 год: 3647,1 тыс.руб . в том числе за счет: - Средства бюджета МО, средства предприятия за счет платы за подключения – 729,4 тыс.руб. или 20,0 %, Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») - 2917,7 тыс.руб. или 80,0 %. 2016 год: 435,2 тыс.руб . в том числе за счет: - Средства бюджета МО, средства предприятия за счет платы за подключения – 87,1 тыс.руб. или 20,0%, Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») – 348,1 руб. или 80,0 %. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые результаты | Водоснабжение: - доля ежегодно заменяемых сетей: с 0 до 8 %; - Износ систем коммунальной инфраструктуры – с 95,0 до 12%; - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения – с 35,0% до 65%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Поваренского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы. Координатором Программы является администрация Поваренского сельсовета. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Поваренского сельсовета будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов Поваренского сельсовета. |

- 1.Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Услуги по водоснабжению на территории Поваренского сельсовета оказывает  МУП Поваренское ЖКХ.

В настоящее время действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 4 скважины, глубина которых находится в промежутке от 50 до 80 м, с общим водоотбором 162 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

В настоящее время в с.Поваренка Коченевского района Новосибирской области система водоснабжения представлена двумя участками.

Участок № 1 - подача воды осуществляется из скважины, расположенной на северо-восточной окраине с.Поваренка, 2003  года бурения, глубиной бурения  97 м, дебетом 25 м3/ч. на улицы : Школьная- 253 чел, Центральная-30 чел., пер.Центральный-78чел,Советская-65чел, Молодежная-87чел, Большая-164чел, Дачная-43чел, Строительная-39чел, 30летПобеды-21чел.,  общей протяженностью водопроводной сети  10,0 км, в том числе на организации различных видов организационно-правовой деятельности и объекты соцкультбыта.

Водопровод был построен в 1969 году из стальных труб диаметром 110 мм.-63 мм. Материал труб  хозяйственно-питьевого водопровода – сталь.

В настоящее время износ труб составляет 50 %, общий износ основных производственных фондов 93 %. В 2006-2010годах произведена замена металлических труб на полиэтиленовые, протяженностью 5,0 км за счет финансовых средств предприятия, бюджета МО, населения. Остальная часть водопроводной сети, протяженностью 5 км, требует замены.

Другой участок - на юго-восточной окраине  с.Поваренка, отделяющей  протекающей по территории села рекой Поваренка , существует водозаборная скважина, глубиной  101 м, проложен стальной водопровод на улицы: Заречная- 42чел., Пушкина-37 чел., диаметром  100 мм, год ввода в эксплуатацию - 1978. Объекты переданы в администрацию Поваренского сельсовета от бывшего  хозяйствующего  субъекта - ЗАО «Раздольное» с длительным сроком эксплуатации в состоянии, когда ее эксплуатировать не возможно. Износ водопроводной сети  по данным бухгалтерского учета составил 100%, скважины - 100%. В настоящее время скважина в аварийном состоянии, вода подается неравномерно, в зимние месяцы возможно замерзание.

Строительство новой водопроводной скважины и водопроводной сети протяженностью 1 200 п.м. по ул.Пушкина и ул.Заречная позволит подключить к системе водоснабжения эти улицы в селе.

Часть села не подключена к системе централизованного водоснабжения - водоснабжение по улицам: Большая ( дом № 30,  дома № 35-43), осуществляется за счет использования колодцев.

Строительство водопроводной сети протяженностью 500 п.м. позволит подключить к системе водоснабжения этот участок села.

В пос.Комихинский – вода подается из скважины 1974г., расположенной в восточной части поселка Комихинский, возле здания бывшего магазина ЗАО «Раздольное». Скважина обслуживает население поселка Комихинский- ул.Раздольная-82 чел. (водопроводные сети 1969г. протяженностью 1,2 км.). Строительство новой водопроводной скважины и водопроводной сети в пос.Комихинский является первостепенной задачей в области водоснабжения поселения.

В д. Антоновка на  юго-восточной окраине (возле здания бывшей кузницы в РТМ) существует водозаборная скважина 1979г., которая ранее снабжала водой улицы Молоканская-85 чел, Донская-34чел, Школьная-40чел. (водопроводные сети 1969г.общей протяженностью 2,1 км.). В настоящее время водозаборная скважина и централизованная система водоснабжения не функционирует, износ составил 100 %, люди добывают воду из частных скважин, колодцев.

Скважины д.Антоновка и пос.Комихинский  - это скважины, которые были переданы от бывшего хозяйствующего субъекта ЗАО «Раздольное», скважины выработали свой производственный потенциал, ранее обеспечивали технологию производства, они построены в основном при животноводческих комплексах.

Организация ЖКХ не имеет возможности за счет собственных средств провести реконструкцию указанных участков сети водопровода и водопроводных скважин. Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемой воды и увеличения срока службы сетей и оборудования  необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

Основными задачами инвестиционного проекта являются:

- в следствии ветхого состояния водопроводных  сетей - замена системы водоснабжения село Поваренка по ул.Заречная (1800м.)

-  в следствии ветхого состояния водопроводных  сетей - замена системы водоснабжения поселок Комихинский по ул.Раздольная (1200м.).

- бурение новой скважины с.Поваренка Кашара взамен старой № 15127 в  с.Поваренка

- бурение новой скважины пос.Комихинский   взамен старой № 13016 в пос.Комихинский

- повышение надежности работы системы водоснабжения в с.Поваренка, пос.Комихинский;

- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению;

Данные мероприятия позволят исключить острый дефицит воды в населенных пунктах , исключить аварийность систем водоснабжения, улучшить качество питьевой воды.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Производственная программа МУП Поваренское ЖКХ представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Производственная программа в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели | Ед.изм. | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | План | Факт | План | Расчёт департаментом | Расчёт департаментом | Расчёт департаментом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 10,00 | 46,04 | 71,60 | 85,42 | 92,04 | 96,34 |
| 2 | Объем воды, используемой на СН ВКХ | тыс.м3 | 0,39 | 2,42 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
| 3 | Получено воды со стороны | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объём отпуска в сеть | тыс.м3 | 9,61 | 43,62 | 68,80 | 82,62 | 88,84 | 93,14 |
| 6 | Объём потерь | тыс.м3 | 0,64 | 3,86 | 4,60 | 6,08 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 6,7% | 8,8% | 6,7% | 7,4% | 5,6% | 5,4% |
| 8 | Объём отпуска воды всего | тыс.м3 | 8,97 | 39,76 | 64,20 | 76,54 | 83,84 | 88,14 |
| 8.1. | в т. ч собственным потребителям | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Объём реализации воды, в т.ч.: | тыс.м3 | 8,97 | 39,76 | 64,20 | 76,54 | 83,84 | 88,14 |
| 9.1. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,97 | 3,86 | 6,95 | 6,03 | 6,43 | 6,43 |
| 9.2. | населению | тыс.м3 | 4,35 | 24,36 | 31,10 | 42,50 | 48,40 | 52,70 |
| 9.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 3,65 | 11,54 | 26,15 | 28,01 | 29,01 | 29,01 |
| Раздел 2. Целевые показатели деятельности организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1. | Эффективность использования электроэнергии | кВтч/м3 | 1,380 | 1,300 | 0,930 |  |  |  |
| 2. | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| 3. | Производительность труда | тыс.м3 в мес /чел | 5,08 | 5,08 | 5,08 |  |  |  |
| 4. | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| 5. | Износ | % |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эффективность использования электроэнергии | Количество эл.энергии, затраченной на подъем воды (транспортировку воды, очистку воды)/объем поднятой воды |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Эффективность использования персонала | Численность основного производственного персонала / протяженность сетей |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Производительность труда | Объем поднятой воды (транспортируемой воды) в месяц / численность основного производственного персонала |  |  |  |  |  |  |

Рост объема отпущенной воды в 2014-2016 годах увеличивается за счет увеличения потребления воды населением. Многие потребители , ранее бравшие воду из водопроводных колонок, подключаются к системе водоснабжения, оборудуют квартиры канализацией.

Строительство новой водопроводной скважины и водопроводной сети протяженностью 1 800 п.м. по Заречная позволит подключить к системе водоснабжения эту улицу в селе.

Строительство новой водопроводной скважины и водопроводной сети протяженностью 1200 п.м. по ул.Раздольная в поселке Комихинский является первостепенной задачей в области водоснабжения поселения.

Планируемое подключение объектов к системе центрального водоснабжения населения

| № п/п | Объект | Расчетное водопотребление, куб.м/месяц | Объем водопотребления, тыс. куб.м в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013г. 51 квартира по ул. Строительная с.Поваренка 130литров* 2,8 чел* 30дней* 12месяцев*51 квартира | 556,9 | 6,683 |
| 2 | - Скважина в с.Поваренка Увеличится водопотребление за счет подключения новых квартир 130литров* 2,8 чел* 30дней* 12месяцев* 87 квартир | 950,0 | 11,4 |
| 3 | - Скважина в пос.Комихинский, новый водопровод Увеличится водопотребление за счет подключения квартир 130литров* 2,8 чел* 30дней* 12месяцев* 45квартир | 491,4 | 5,9 |
| 4 | 2016г. водопровод ул.Раздольная пос.Комихинский 130литров* 2,8 чел* 30дней* 12месяцев* 33 квартиры | 360,3 | 4,3 |

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

МУП Поваренское  представлены в таблице 1.2

| № п/п | Наименование статей затрат | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Проект предприятия | Расчёт предприятия | Расчёт предприятия | Расчёт предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Электроэнергия | 24,53 | 155,91 | 194,98 | 207,00 | 207,00 | 243,16 | 267,75 |
| 3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на оплату труда осн. произв. персонала | 46,80 | 208,60 | 325,08 | 356,00 | 283,90 | 297,25 | 311,22 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 14,13 | 63,00 | 98,17 | 107,50 | 85,74 | 89,77 | 93,99 |
| 6 | Амортизация основных средств | 15,44 | 113,60 | 110,52 | 123,40 | 115,52 | 317,42 | 326,12 |
| 7 | Аренда основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонты, в т.ч. | 2,80 | 73,10 | 81,00 | 80,36 | 80,36 | 0,00 | 73,10 |
| 8.1 | капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | текущий ремонт | 2,80 | 73,10 | 81,00 | 20,36 | 80,36 | 0,00 | 73,10 |
| 8.3 | расходы на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | отчисления на социальные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Услуги по транспортир. неочищенной воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Услуги по очистке воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Услуги по транспортированию воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Покупная вода в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | оплата потерь воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Материалы и запасные части | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Прочие прямые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,48 | 65,73 | 68,75 |
| 15 | Цеховые расходы, в т.ч. | 18,17 | 0,00 | 130,03 | 0,00 | 186,99 | 195,78 | 204,98 |
| 15.1 | расходы на оплату труда | 13,95 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 143,62 | 150,37 | 157,44 |
| 15.2 | отчисления на социальные нужды | 4,22 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | 43,37 | 45,41 | 47,55 |
| 15.3 | отопление, освещение и пр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Проведение АВР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. | 13,63 | 61,45 | 97,52 | 201,90 | 201,91 | 211,44 | 221,38 |
| 18.1 | расходы на оплату труда | 10,47 | 43,50 | 74,90 | 155,10 | 155,11 | 162,40 | 170,03 |
| 18.2 | отчисления на социальные нужды | 3,16 | 13,05 | 22,62 | 46,80 | 46,80 | 49,04 | 51,35 |
| 18.3 | прочее | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): | 3,64 | 19,05 | 26,03 | 43,60 | 30,65 | 33,79 | 34,09 |
| 19.1 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 | водный налог | 3,64 | 4,70 | 16,03 | 25,60 | 17,65 | 17,79 | 18,09 |
| 19.3 | транспортный налог | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 | налог на имущество | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.5 | единый налог для организации с УСН | 0,00 | 3,75 | 10,00 | 18,00 | 13,00 | 16,00 | 16,00 |
| 20 | Плата за загрязнения | 0,28 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 3,28 | 0,00 | 23,50 | 55,00 | 55,00 | 57,86 | 60,52 |
| 22 | Прочие косвенные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Себестоимость | 142,70 | 694,71 | 1 088,83 | 1 242,16 | 1 314,55 | 1 517,20 | 1 666,91 |
| 24 | Объем отпущенной воды (тыс.м3) | 8,97 | 39,76 | 64,20 | 76,54 | 76,54 | 83,84 | 88,14 |
| 24.1 | в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3) | 8,97 | 39,76 | 64,20 | 76,54 | 76,54 | 83,84 | 88,14 |
| 25 | Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3 | 15,91 | 17,47 | 16,96 | 16,23 | 17,17 | 18,10 | 18,91 |
| 26 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 142,70 | 694,71 | 1 088,83 | 1 242,16 | 1 314,55 | 1 517,20 | 1 666,91 |
| 27 | Прибыль, в т.ч.: | 1,60 | -55,07 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27.1 | инвестиционная программа развития | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 27.2 | социальная программа развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5.1 | налог на прибыль |  | -55,07 |  |  |  |  |  |
| 27.5.2. | другие необходимые налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0% |  | 2% | 0% | 0% |
| 28 | Необходимая валовая выручка | 144,30 | 639,64 | 1 093,83 | 1 262,16 | 1 334,55 | 1 518,20 | 1 667,91 |
| 29 | Тариф (без НДС), руб/м3 | 16,09 | 16,09 | 17,04 | 16,49 | 17,44 | 18,11 | 18,92 |
| 30 | НДС | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Тариф (с НДС), руб/м3 | 16,09 | 16,09 | 17,04 | 16,49 | 17,44 | 18,11 | 18,92 |
| 32 | Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Тариф + надбавка (без НДС), руб/м3 | 16,09 | 16,09 | 17,04 | 16,49 | 17,44 | 18,11 | 18,92 |
| 34 | Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3 | 16,09 | 16,09 | 17,04 | 16,49 | 17,44 | 18,11 | 18,92 |
| 35 | Рост тарифа |  |  | 105,91% | 96,8% | 102,3% | 103,9% | 104,5% |

|  | Расчет амортизации: |
| --- | --- |
|  | 2015г. |
|  | Скважина = 2743,70*6,7%=183,83 тыс. руб. |
|  | Итого за 2015 г. = 115,52+183,83=299,35 тыс. руб. |
|  | 2016г. |
|  | Скважина = 2743,70*6,7%=183,83 тыс. руб. |
|  | Водопроводные сети = 903,40*2%= 18,07 тыс. руб. |
|  | Итого за 2016 г. = 299,35+18,07 = 317,42 тыс. руб. |
|  | 2017г. |
|  | Водопроводные сети = 435,20*2%= 8,70 тыс. руб. |
|  | Итого за 2017 г. =317,42+8,7 = 326,12 тыс. руб. |

*тариф на холодную воду на 2012 - 2013 годы дифференцирован по периодам:

с 01.01.2012 по 30.06.2012  - 14,53 руб./ куб.м;

с 01.07.2012 по 31.08.2012  - 15,40 руб./ куб.м;

с 01.09.2012 по 31.12.2012  - 16,09 руб./ куб.м

с 01.06.2013 по 30.06.2013 – 16,09 руб./ куб.м;

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,99 руб./куб.м.

Исходя из анализа финансовых потребностей на реализацию производственной программы МУП Поваренское ЖКХ следует, что организация за 2011 г., 2012 г. по оказанию услуг в сфере водоснабжения не имеет прибыли, таким образом осуществлять необходимые ремонтные работы в полном объеме за счет собственных средств не представляется возможным.

Анализ состояния системы водоснабжения МУП Поваренское ЖКХ

Таблица 1.3

| №№ п/п | Показатели: | 2011 г. факт | 2012 г. факт | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. /км | 0,83 | 0,76 | количество аварий: 2011 г. - 12 ед. 2012 г. - 11 ед. Протяженность сетей водоснабжения - 14,5 км |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки | 0,016 | 0,015 | среднее время на устранение 1 аварии - 12 часов; 2011 г. - 12*12 = 144 ч /8760 ч; 2012 г.- 11*12 = 132/8760 ч |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг, часов в сутки | 23,984 | 23,985 | См. 1.2 (24-0,016=23,984) (24-0,015=23,985) |
| 1.4 | Уровень потерь, % | 8,8 | 8,8 | (потери/подано в сеть) см. производственную программу (ПП) |
| 1.5 | Коэффициент потерь, тыс.куб.м/км | 0,275 | 0,262 | См. п.6 ПП 2011 г. 4,0 тыс. куб.м (потери)/14,5 км 2012 г. 3,8 тыс. куб.м (потери) /14,5км |
| 1.6 | Индекс замены сетей, % | 0 | 0 | в соответствии с данными формы 1 заменено водопроводных сетей: 2011 г. - 0 км; 2012 г. - 0 км; |
| 1.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 57,2 | 100 | протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене: 2011 г. – 8,3 км; 2012 г. - 14,5 км |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение возможности загрузки системы водоснабжения, тыс. куб.м |  |  | Нет данных у Организации |
| 2.2 | Обеспеченность потребления услуги приборами учета, % | 0 | 0 | По данным Организации ПУ потребители не оснащены |
| 3. |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе, % | 0,55 | 0,57 | Среднемесячный доход в расчете на 1 человека в месяц составляет - 7300 руб.; коэффициент семейственности 2,8; 2 человека в семье имеют доходы (данные Организации); 2011г.- (2,8*1,97*14,53)/(7300,0*2 чел), 2012г.- (2,8*1,85*16,09)/(7300,0*2 чел), |
| 3.2 | Индекс нового строительства, ед. | 0 | 0 | строительство не осуществлялось |
| 3.3 | Удельное водопотребление, куб.м/чел. в месяц | 2,64 | 2,36 | в соответствии с данными Организации численность населения, получающего холодную воду - 862 чел. 2011 г. см. п.9.1 ПП 26,0*1000/12/820 = 2,64 2012 г. 24,4 *1000/12/862 = 2,36 |
| 4. |  |  |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % | нет | нет | по отчетным калькуляциям Организации |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % | 93,2 | 93,8 | по данным Организации |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м |  |  | нет |
| 4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./ км | 0,07 | 0,07 | в соответствии с данными формы 1 среднегодовая численность работников основного персонала составляет: 2011 г. - 1 чел.; 2012 г. - 1 чел. |
| 4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | 47,7 | 43,6 | 2011 г. - 47,7 тыс. куб.м /1 чел; 2012г. – 43,6 тыс.куб.м/1 чел. |

Основными проблемами водоснабжения являются:

-  значительный износ оборудования и высокий износ сетей водоснабжения;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.

2.  Цели и задачи инвестиционной Программы

Основной  целью  Программы  является  модернизация системы  водоснабжения Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, создание  благоприятных  условий  для обеспечения  коммунальными  услугами   в сфере водоснабжения населения и потребителей, проживающих в с.Поваренка, пос.Комихинский, повышение  надежности  работы системы водоснабжения и  повышение доступа потребителей к данному виду услуги.

Для достижения поставленных целей и задач  необходимо реализовать следующие мероприятия:

- 1 очередь (2014г.)

-  бурение новой скважины с.Поваренка Кашара взамен старой № 15127 в  с.Поваренка – 2743,7 тыс.руб.

- 2  очередь (2015г)

- - замена водопроводных сетей село Поваренка по ул.Заречная (1800м.) – 903, 4 тыс.руб

-  бурение новой скважины пос.Комихинский   взамен старой № 13016 в пос.Комихинский  – 2743,7 тыс.руб.

3 очередь (2016г)

- замена системы водоснабжения поселок Комихинский по ул.Раздольная (1200м.) – 435,2 тыс.руб.

Данная инвестиционная программа решает проблему централизованного водоснабжения всего с.Поваренка и пос.Комихинский . В последующие годы необходимо разработать комплекс мероприятий по улучшению качества  предоставляемой воды, путем устройства станции очистки воды, установки фильтров для очистки воды.

Разработка проекта инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания

Техническим заданием на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2014 - 2016 годы (МУП Поваренское ЖКХ),  определено:

Таблица 2.1

| № | Наименование мероприятий и местонахождение | Ед. измер. | Объем работ | Обоснование | Ожидаемый результат | Проектная стоимость работ, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бурение новой скважины с.Поваренка Кашара взамен старой № 15127 в с.Поваренка | шт | 1 | Реализация долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления электроэнергии Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления электроэнергии | 2743,7 | 2014 |
| 2 | Бурение новой скважины пос.Комихинский взамен старой № 13016 в пос.Комихинский | шт | 1 | Реализация долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области |  | 2743,7 | 2015 |
| 3 | замена водопроводных сетей село Поваренка по ул. Заречная | п.м. | 1800 | Реализация долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области |  | 903,4 | 2015 |
| 4 | Замена системы водоснабжения поселок Комихинский по ул.Раздольная | м.п. | 1200 | Реализация долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области |  | 435,2 | 2016 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 6826,0 | 2014-2016 |

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2014 -2016годы  (МУП Поваренское ЖКХ) направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения, энергосбережение.

Целевые индикаторы инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты, выраженные в целевых индикаторах:

Таблица 2.2

| № п/п | Показатели: | 2012 | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность), сбалансированность снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км | 0,76 | 0,55 |  | 0,41 |  | 0,20 | 0,20 | 2012 г. - 11 аварий в год табл. 1.3; 3 аварии в год после реализации инвестиционной программы |
| 1.2 | Снизить продолжительность перебоев в снабжении потребителей, часов в сутки | 0,015 | 0,011 |  |  | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 11 аварий; время устранения 1 аварии - 12 часов 11*12/8760 |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки | 23,985 | 23,989 |  |  | 23,993 | 23,996 | 23,996 | См. п.1.2 |
| 1.4 | Уровень потерь, % | 12,0 | 12,0 |  |  | 11,0 | 10,0 | 9,0 | за счет устранения аварийности на сетях водоснабжения |
| 1.5 | Повысить индекс замены сетей, % | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 100,0 |  |

В связи с тем, что для реализации данной Инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в  соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 №  ВК 477) по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование статей расходов | Ед.изм. | До реализации проекта | 2014 | 2015 | 2016 | Экономический эффект от проекта, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надежность (бесперебойность), сбалансированность снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности | ед./км | 0,76 | 0,55 | 0,41 | 0,20 | 160,0 | Средняя стоимость устранения 1 аварии - 20 тыс. руб. (11-3= 8 аварий*20) |
| 2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов | % | 0 | 0 | 60,0 | 100 |  |  |
| 4 | Доходы от увеличения реализации услуг по водоснабжению | тыс. руб./год | 1094,0 | 1334,9 | 1518,3 | 1667,6 | 573,6 | За счет увеличения степени благоустройства См. табл. 1.1; отпуск воды : 2013 г. – 64,20 тыс. куб.м; 2016 г. - 88,14тыс. куб.м |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 733,6 |  |

3. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

В настоящем разделе дано краткое описание инвестиционного  проекта развития систем водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  на 2014 -2016 годы  .

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции системы водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

| Реконструкция водопровода, всего, м.п 3000,0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| 2015 год - 1800,0 п.м. |  |  |
| 2016 год- 1200,0 п.м. |  |  |

При строительстве наружного водопровода будут применены полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, задвижки клиновые чугунные с ПЭ и патрубками, предусмотрены пожарные гидранты. Данные мероприятия позволят исключить острый дефицит воды в населенных пунктах в летнее время, исключить аварийность систем водоснабжения, улучшить качество питьевой воды.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Общая протяженность сетей (реконструируемых) - 14500,0 м.п.

Для повышения надежности и качества  предоставляемых услуг (питьевая вода)  запланировано устройство 2 водозаборных скважин с павильонами и зонами санитарной охраны (скважины планируется оснастить  приборами  учета ресурса, приборами частотного регулирования), установкой фильтрами для очистки воды.

Сметная стоимость проекта                       6826,0  тыс. руб.

4. Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы

1. Разработка проектно-сметной документации осуществляется исполнителями инвестиционной программы с привлечением на договорной основе проектных, проектно-строительных организаций и других юридических или физических лиц, получивших в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности.

Разработка проектной документации на строительство (расширение, реконструкцию  и техническое перевооружение) объектов водоснабжения осуществляется на основе утвержденных (одобренных) «Оснований инвестиций» в строительстве систем и сооружений водоснабжения.

Разработка проектно-сметной документации предприятием осуществляется.

5. Стоимость и источники финансирования проекта

Необходимых собственных средств, для надежной и устойчивой работы коммунального  комплекса у МУП Поваренское ЖКХ и МО Поваренского  сельсовета  Коченевского района Новосибирской области не достаточно. Поэтому для выхода коммунального комплекса из кризиса, учитывая социальную значимость его модернизации, необходимо объединить усилия и средства всех, заинтересованных в данной проблеме сторон.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем водоснабжения, которыми предусматривается консолидация средств бюджетов всех уровней, также внебюджетных средств.

Проект финансируется за счёт следующих источников:

| № | Мероприятие | Ед. измер. | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за 2014-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бурение новой скважины с.Поваренка Кашара взамен старой № 15127 в с.Поваренка | тыс. руб. | 2743,7 | 0 | 0 | 2743,7 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  | -средств бюджета МО, предприятия | тыс. руб. | 548,7 | 0 | 0 | 548,7 |
|  | - средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») | тыс. руб. | 2195,0 | 0 | 0 | 2195,0 |
| 2 | замена водопроводных сетей село Поваренка по ул. Заречная (1800м.) | тыс.руб. | 0 | 903,4 | 0 | 903,4 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  | -средств бюджета МО, предприятия | тыс. руб. | 0 | 180,7 | 0 | 180,7 |
|  | - средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») | тыс. руб. | 0 | 722,7 | 0 | 722,7 |
| 3 | Бурение новой скважины пос.Комихинский взамен старой № 13016 в пос.Комихинский | тыс.руб. | 0 | 2743,7 | 0 | 2743,7 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  | -средств бюджета МО, предприятия | тыс. руб. | 0 | 548,7 | 0 | 548,7 |
|  | -средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») | тыс. руб. | 0 | 2195,0 | 0 | 2195,0 |
| 4 | Замена системы водоснабжения поселок Комихинский по ул.Раздольная (1200м.) | тыс.руб. | 0 | 0 | 435,2 | 435,2 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  | -средств бюджета МО, предприятия | тыс. руб. | 0 | 0 | 87,1 | 87,1 |
|  | -средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») | тыс. руб. | 0 | 0 | 348,1 | 348,1 |
|  | Итого: | тыс.руб. | 2743,7 | 3647,1 | 435,2 | 6826,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  | -средств бюджета МО, предприятия | тыс. руб. | 548,7 | 729,4 | 87,1 | 1365,2 |
|  | средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») | тыс. руб. | 2195,0 | 2917,7 | 348,1 | 5460,8 |

6. Риски реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

Из трех  вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск возможно при условии своевременного обеспечения в полном объеме финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.

7.  Проект инвестиционной программы развития систем водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  на 2014 -2016 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объемн. показ., м.п, шт. | Реализация мероприятий по годам |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб.* | Реализация мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Строительство водопроводов | м.п | Обеспечение надежности работы систем водоснабжения; улучшение качества предоставляемых услуг, энергоэффективность производства | 3000 | 0 | 1800 | 1200 | 1338,6 | 0 | 903,4 | 435,2 |
| 2 | Строительство водопроводн. скважин | шт |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 5487,4 | 2743,7 | 2743,7 | 0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | * | * | * | * | * |  | 6826,0 | 2743,7 | 3647,1 | 435,2 |
| 1. Внебюджетные средства- собственные средства предприятия, из них: |  | * |  | * | * | * |  | * | * | * | * |
| 1.1 | прибыль направляемая на инвестиции | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 1.2 | амортизация | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 1.3 | прочие собств. источники | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 1.3.1 | в т.ч. надбавка к тарифу | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 1.3.2 | плата за подключение | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 1.3.3 | иные средства | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * |
| 2. Привлеченные средства |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 3. Заемные средства КО |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
| 4. Бюджетные средства: |  | * | * | * |  | * |  | 6826,0 | 2743,7 | 3647,1 | 435,2 |
| 4.1 | Средства областного бюджета | * | * | * | * | * |  | 5460,8 | 2195,0 | 2917,7 | 348,1 |
| 4.2 | Средства МО, средства предприятия | * | * | * | * | * |  | 1365,2 | 548,7 | 729,4 | 87,1 |
| 5. Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение

Проект инвестиционной программы развития систем  водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  на 2014 - 2016 годы  разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520,  приказами Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение.

Инвестиционная программа разработана на период с 2014 - 2016 годы.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется: реконструировать 3000,0 м.п  системы водоснабжения на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  ;  устройство 2 водозаборных скважин с павильоном и зоной санитарной охраны; установкой фильтров для очистки воды, что в комплексе позволит повысить надежность работы системы водоснабжения, качество предоставляемых услуг.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют - 6826,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы планируются:

Бюджетные средства в размере – 5802,1 тыс. руб., в т.ч.:

средства областного бюджета – 5460,8 тыс. руб.;

средства бюджета МО, средства предприятия – 1365,2 тыс. руб.;

Внебюджетные средства в размере – 0 тыс.руб. в т.ч.:

собственные средства предприятия за счет платы за подключение; средства за счет  надбавки к тарифу не предусмотрены.

Подготовила  8-383-51-37-146 -  О.И.Маляева